## Arkusz2
Załącznik nr 1 OPZ
NR PAKIETU | SPRZĘT LABORATORYJNY DO PRZYGOTOWANIA I PRZECHOWYWANIA PRÓBEK
| nazwa | ilość (szt/kpl) | specyfikacja | PODAĆ TAK/NIE | Uwagi
CZĘŚĆ 1 | Elektroniczne pipety jednokanałowe z podświetlanym wyświetlaczem (Zestaw zawiera: trzy pipety- 1-10 μl micro, 10-100 μl i 100-1000 μl, a także pasujące tipsy i trzy statywy) | 3 | Pojemność: 1-10, 10-100, 100-1000. Podświetlany wyświetlacz. Prosta kalibracja. Możliwość autoklawowania. Wyrzutnik soft-touch. Różne funkcje pipetowania.
| Elektroniczne pipety jednokanałowe z podświetlanym wyświetlaczem (Zestaw zawiera: trzy pipety- 10-100 μl, 100-1000 μl i 1-10 ml,a także pasujące tipsy i trzy statywy) | 2 | Pojemność: 10-100, 100-1000, 1mL-10mL. Podświetlany wyświetlacz. Prosta kalibracja. Możliwość autoklawowania. Wyrzutnik soft-touch. Różne funkcje pipetowania.
| Elektroniczna pipeta jednokanałowa z podświetlanym wyświetlaczem 5-50µl Micro | 2 | Pojemność: 5-50 uL. Podświetlany wyświetlacz. Prosta kalibracja. Możliwość autoklawowania. Wyrzutnik soft-touch. Różne funkcje pipetowania.
| Tipy do elektronicznych pipet jednokanałowych z podświetlanym wyświetlaczem | 6 | Tipy odpowiadające powyższym pipetom
| Karuzelowy statyw na 6 pipet elektronicznych jednokanałowych | 3 | Przezroczysta pokrywa chroniąca pipety przed zanieczyszczeniami
CZĘŚĆ 2 | Stojak stołowy na worki – mały – wys. 25 cm | 2 | stalowy drut, biały, gumowe podkładki
| worki na odpady PP (biologiczne i chemiczne) 100 szt | 3 | PP, 20 x 30 cm, autoklawowalne
| Pojemnik bezpieczeństwa | 2 | 4L. Szczelne, odporne na uderzenia i przedziurawienia (min. 12,5 N)
| Pojemnik bezpieczeństwa | 2 | 0,6L. Szczelne, odporne na uderzenia i przedziurawienia (min. 12,5 N).
| Pojemnik na taśmę uszczelniającą typu Parafilm | 1 | niebieski
| Taśma uszczelniająca (typu Parafilm® lub równoważne) | 2 | 100 mm x 75 mm, uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych, odporna na roztwory solne, kwasy nieorganiczne
| Naklejki na rolce – prostokątne | 3 | Tough-Tags®, 1,5/2,0 ml, biały, 32 mm, trwałe, do ręcznego opisywania ręcznego, prostokątne
| Markery laboratoryjne – zestaw | 1 | 0,9 mm, czarne, zestaw
| worki na odpady PP (biologiczne i chemiczne) 100 szt | 3 | (PP) – wym. 20 x 30 cm
| Etykiety ostrzegawcze "Toxic" | 2 | Napis "Toxic", 500 szt.
CZĘŚĆ 3 | Naczynka wagowe, czarne | 2 | rozm II, pojemność 100 mL
| Naczynka wagowe ze szkła | 2 | niskie, 6 ml, 25 x 25 mm
| Naczynka wagowe ze szkła | 2 | niskie, 30 ml, 25 x 25 mm
| Szklana szufelka wagowa - zaokrąglona | 2 | pojemność 10 mL, długość 116 mm, szkło borokrzemowe, forma lejka
| Szklana szufelka wagowa - podłużna | 3 | 100 mm, podłużna, wyszlifowany spód, szkło borokrzemowe
| Szufelka z PP, biała | 10 | Pojemność 10 mL, długość 100 mm, PP
| Szufelka z PP, biała | 10 | Pojemność 50 mL, długość 160 mm, PP
| Szufelka z PP, biała | 10 | Pojemność 100 mL, długość 200 mm, PP
| Tryskawka z nadrukiem | 2 | nadruk aceton, 500 mL
| Tryskawka z nadrukiem | 2 | nadruk etanol, 500 mL
| Tryskawka z nadrukiem | 2 | nadruk woda destylowana, 500 mL
| Pudełko na prob. o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm | 4 | przezroczyste, wykonane z PP, odporna na temp. -90°C do 121°C, autoklawowalne, na probówki o śr. do 12 mm i wys. maks. 46 mm
| Probówki typu Eppendorf – poj. 1,5 ml – sterylne 1000 szt | 2 | można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121C, 1000 szt. worek, pojemność 1,5 mL
| Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 20 | 5 mL. klasa A. Z korkiem z PE. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042
| Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 20 | 10 mL. klasa A. Z korkiem z PE. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042
| Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 20 | 25 mL. klasa A. Z korkiem z PE. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042
| Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 20 | 50 mL. klasa A. Z korkiem z PE. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042
| Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 20 | 100 mL. klasa A. Z korkiem z PE. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042
| Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 20 | 250 mL. klasa A. Z korkiem z PE. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042
| Zestaw zlewek laboratoryjnych ze szkła Duran – wysokich | 10 | Różne pojemności: 50, 100, 150, 250, 400, 600, 1000 mL. Szkło Duran.
CZĘŚĆ 4 | Myjka ultradźwiękowa poj. 1,6l +/- 2% | 1 | Posiada wannę, obudowę ze stali szlachetnej oraz pokrywkę, układ czasowy umożliwiający samoczynne wyłączenie generatora po upływie zadanego czasu, regulator temperatury (30-80°C), pojemność min 1.6L
| Koszyk do myjki ultradźwiękowej | 1 | kompatybilna z ofertowaną myjką ultradzwiękową
| Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki ultradźwiękowej | 1 | kompatybilna z ofertowaną myjką ultradzwiękową
| Płyta ociekowa metalowa - pokryta PE | 1 | 420 x 170 x 610 mm, ze stali pokrytej tworzywem sztucznym (PE)
| pH-metr/konduktometr stacjonarny | 1 | z elektrodą pH i sondą, czujnik przewodności, bufory wzorcowe zestaw
| Wytrząsarka, mieszadło bez grzania oraz mieszadło cyfrowe z grzaniem - zestaw | 1 | Kompaktowy worteks z bezstopniowo regulowaną prędkością w zakresie od 0 do 2500 obr./min. Możliwość wyboru funkcji Press-to-Mix lub funkcji pracy ciągłej. Ruch kołowy po orbicie o śr. 4 mm. Amortyzacja drgań dzięki specjalnie uformowanym silikonowym nóżkom oraz podstawie ze stali. Standardowe mieszadło magnetyczne przeznaczone do mieszania objętości do 20 l. Płaska konstrukcja. Ze zmienną prędkością regulowaną za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 1500 obr./min. Posiada płytę ceramiczną o śr. 135 mm. Cyfrowe mieszadło magnetyczne przeznaczone do mieszania objętości do 20 l. Płaska konstrukcja. Ze zmienną prędkością regulowaną w zakresie od 100 do 1500 obr./min. Posiada płytę ceramiczną o śr. 135 mm, odporną na temp. do 340°C. Cechuje się wysoką dokładnością grzewczą i temperaturową.
SPRZĘT SPECJALISTYCZNY DO PRZYGOTOWANIA I PRZECHOWYWANIA PRÓBEK
CZĘŚĆ 5 | Wirówka próżniowa z Vacuum Concentrator and Kits | 1 | Zestaw rotorów. Komora próżniowa - odlew aluminiowy odporny chemicznie pokryty teflonem. Pokrywa szklana z blokadą bezpieczeństwa. Temperatura komory 35°C do 80°C, skokowo co 5°C. Model parowania, kompatybilny z produktami organicznymi. Tryb punktu końcowego podciśnienia kończy działanie po osiągnięciu zadanego poziomu podciśnienia. Cyfrowy wyświetlacz sekcji próżni, temperatury i czasu. Zatrzaśnięta pokrywa i wskaźnik blokady pokrywy zapewniający bezpieczeństwo użytkownika podczas pracy.
CZĘŚĆ 6 | Precyzyjna waga specjalistyczna z akcesoriami, AP225W | 1 | dokładność do 0,01 mg, naważka do 220 g, odchylenie standardowe 0,015 mg, wewnętrzna kalibracja, wbudowane, przepisy na bufory do HPLC, opatentowana funkcja Windows Direct (bezpośrednie sprzężenie z PC i opcja szybkiego i prostego przenoszenia danych). dostępne oprogramowanie LabSolutions Balance w wersji klasycznej, bazodanowej DB i typu Client-Serwer CS.
CZĘŚĆ 7 | system do oczyszczania wody typu Milli-Q millipore | 1 | Przepływ minimum 16 L/godz. Jakoś wody: typ 1 (18.2 MΩ·cm).
CZĘŚĆ 8 | profesjonalna zamrażarka laboratoryjna do -86 *C | 1 | Pojemność 796 L. Temp. do -90°C. Kompresor hermetyczny. Stal nierdzewna. Półki minimum 3. Stelaże min. 5. Czynnik chłodniczy naturalny (bez CFC).
CZĘŚĆ 9 | przenośny spektrometr XRF | 1 | lampa rentgenowska o parametrach 50kV napięcia, 200uA natężenia o mocy 2W. Anoda lampy wykonana z Ag. Urządzenie wyposażone jest w sześć podstawowych filtrów wzbudzenia, aby Napięcie i prąd lampy dostosowujące się automatycznie na podstawie próbki i zakresu analizowanych pierwiastków w zakresie 6-50kV i 1-200uA. (+/-5%) Urządzenie posiadające wewnętrzną próbkę „kontroli systemu” (wewnętrzny wzorzec). pełne widmo rentgenowskie w zakresie od 1 KeV do 50 KeV (+/-5%) dla każdego pomiaru. Widmo zawiera zaznaczone linie dla analizowanych pierwiastków. Spektrometr wyposażony w geometrycznie zoptymalizowany detektor dryftu dużego obszaru SDD. Rozdzielczość <185 eV przy 60 000 cps dla 4 µs (+/-5%) Możliwość analizowania pełnego zakresu pierwiastków (Mg-U). Zakres Mg-Cl mierzony bez użycia systemu przedmuchu helem lub próżni Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD z możliwością odchylenia o co najmniej 90o (+/-5%) w celu monitorowania wyników w różnych warunkach nasłonecznienia. Spektrometr wyposażony w nadajnik GPS do raportowania współrzędnych mierzonych próbek. Urządzenie jest pojedynczą, samodzielną jednostką ważącą nie więcej niż 1,5 kg wraz z baterią. Wymiary urządzenia 244 x 230 x 96 mm. (+/-5%) dwa niezależne procesory: główny procesor działający z minimalną częstotliwością 533 MHz (+/-5%) dla interfejsu użytkownika i funkcji systemu operacyjnego; i procesor 300 MHz (+/-5%) dedykowany do przetwarzania sygnałów i obliczeń algorytmów dla zoptymalizowanych prędkości analizy. Analizator wyposażony w wewnętrzną kamerę CCD do lokalizacji próbki i archiwizacji przykładowego obrazu. Obraz z kamery jest widoczny na wyświetlaczu instrumentu. Spektrometr jest wyposażony w co najmniej dwie baterie Li-Ion, z których każda zapewnia ponad 8 godzin ciągłej pracy przy jednym ładowaniu. Urządzenie posiada fabrycznie skalibrowane kalibracje FP (parametry fundamentalne), a także możliwość do tworzenia kalibracji empirycznych.
CZĘŚĆ 10 | analizator do badania powietrza wydychanego na zawartość alkoholu etylowego | 1 | 2 różne, niezależne czujniki mierzące stężenie etanolu w próbce oddechowej. Czujnik podczerwieni i elektrochemiczny Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, sygnanalizacja swietlna i dziękowa Długi, elastyczny i podgrzewany wąż zestaw jednorazowych ustników drukarka terminczna , możliwość podłaczenia drukarki zewnętrznej obsługa w pozcyji pionowej oraz poziomej, uchwyt do transportu urządzenia, 3 porty USB, 2 porty RS-232, złącze modemu i złącze Ethernet urządzenie musi być zgodne z krajowymi i międzynarodowymi przepisami oraz spełniać wymagania określone w OIML R 126
CZĘŚĆ 11 | Wytwornica suchego lodu | 1 | wykonana ze stali pokrytej żywicą epoksydową z aluminiową komorą na lód i mosiężnymi zaworami, wytworzenie stałej bryły suchego lodu o masie 454 g w ciągu jednej do dwóch minut, blok suchego lodu o wymiarach 85×110 mm, antypoślizgowe gumowe nóżki
CZĘŚĆ 12 | Suszarka Laboratoryjna | 1 | Zastosowanie do:– suszenia sit drukarskich – suszenie szkła laboratoryjnego – badanie procesu starzenia materiałów – wstępne ogrzewanie – suszenie tkanek roślinnych – metabolizm lekarstw – suszenie papieru